## Débit éclaté
2P+T					80	457,79	76	24	6		15	8	2	1	1	1	0	15	0	10	3	4	1	4	14	4
Ligne	Description	Sous-ligne	Type	Section ou protection	Longueur / Quantité	Longueur / Quantité majorée 10 %	Tarif unitaire	Total					Prise 2P+T	Gaine phase / terre / neutre	Socle simple	Socle double	Socle triple	Différentiel	20A	16A	2A	32A	Socle quadruple	Sortie de câble	Prise de four	Boîtier dérivation 4 i/o	Moteur	Interrupteur volet roulant	Disjoncteur 30mA	Boîtier dérivation 3 i/o	Boîtier dérivation 2 i/o	Douille applique	Interrupteur simple / va-et-vient	Interrupteur double : simple / va-et-vient + bouton poussoir	Gaine phase / retour
1	Chambre P&O + Sud-Est Salle Manger + Nord Salle de Jeu		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	14,62	16,082	0,75 €	11,98 €					0	14,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		4	4,4	4,90 €	21,56 €					0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		1	1,1	6,05 €	6,66 €					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Décoration simple		1	1,1	1,80 €	1,98 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Décoration double		4	4,4	3,80 €	16,72 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Décoration triple		1	1,1	5,30 €	5,83 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Chambre P&O Sud Est + Salle de Jeu + Chambre Ambre		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	17,51	19,261	0,75 €	14,35 €					0	17,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		6	6,6	1,10 €	7,26 €					0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double			0	4,90 €	0,00 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Chambre Ambre + Chambre Keziah Sud & Est		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	20,17	22,187	0,75 €	16,53 €					0	20,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple			0	1,10 €	0,00 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		5	5,5	4,90 €	26,95 €					0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bureau + Chambre Keziah Ouest + Couloir		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,2	11,22	0,75 €	8,36 €					0	10,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		4	4,4	4,90 €	21,56 €					0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		1	1,1	6,05 €	6,66 €					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Salle de bains + tableau électrique		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	2,8	3,08	0,75 €	2,29 €					0	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		4	4,4	4,55 €	20,02 €					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		2	2,2	4,90 €	10,78 €					0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Salle à manger + Salon		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	21,62	23,782	0,75 €	17,72 €					0	21,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		3	3,3	4,90 €	16,17 €					0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		2	2,2	6,05 €	13,31 €					0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Cuisine		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	15,4	16,94	0,75 €	12,62 €					0	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		10	11	4,55 €	50,05 €					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		3	3,3	4,90 €	16,17 €					0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle quadruple		1	1,1	9,60 €	10,56 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Frigo + Congélateur		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,65	11,715	0,75 €	8,73 €					0	10,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		2	1,1	4,55 €	5,01 €					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		1	1,1	4,90 €	5,39 €					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lave vaisselle		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,65	11,715	0,75 €	8,73 €					0	10,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Four		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	7,9	8,69	0,75 €	6,47 €					0	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sortie de câble		1	1,1	5,30 €	5,83 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise Four		0	0		0,00 €					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	32A	1	1,1	15,00 €	16,50 €					0	0	0	0	0	32A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sèche linge (????)		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,75	6,325	0,75 €	4,71 €					0	5,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Machine à laver		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	4,85	5,335	0,75 €	3,97 €					0	4,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	VMC		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3,45	3,795	0,75 €	2,83 €					0	3,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	2A	1	1,1	20,00 €	22,00 €					0	0	0	0	0	2A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Volets motorisés 1		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,65	6,215					0	5,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1	1,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1	1,1					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sud-Ouest	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,5	6,05					0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine 4 fils	2,5mm²	3,3	3,63					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Moteur			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur volet roulant		2	2,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 3 i/o		1	1,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Ouest	Gaine 4 fils	2,5mm²	13,7	15,07					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Moteur			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur volet roulant		2	2,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15	Volets motorisés 2		Différentiel	20A	1	1,1					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nord + Chambre P&O	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	11,2	12,32					0	11,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 5 i/o		1	1,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine 4 fils		11,75	12,925					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur volet roulant		3	3,3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			Moteur			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Est	Gaine phase / terre / neutre		11,9	13,09					0	11,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1	1,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine 4 fils		8,35	9,185					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur volet roulant		3	3,3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			Moteur			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Salle de musique		Disjoncteur 30mA ?		1	1,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Cabanon		Disjoncteur 30mA ?					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne	Description	Sous-ligne	Type	Section ou protection	Longueur / Quantité	Longueur / Quantité majorée 10 %	Tarif unitaire	Total	Note					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Appliques Chambres Plafonnier Bureau Couloir		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 3 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Appliques K + A + Plafonnier Bureau	Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	23,47					0	23,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 2 i/o ?		3				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille applique		3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		3					0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + bouton poussoir		2				Keziah : applique + plafonnier / Ambre : applique + plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
			Gaine phase / retour ?	2,5mm²	6				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?	2,5mm²	-9				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Appliques P + O + Plafonnier Couloir	Boîtier dérivation 8i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre		24,9					0	24,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase		2,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / retour		1,8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille applique		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			Douille plafonnier		4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		5				Socles pour douilles					0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
			Socle simple		4				P&O : applique Ouest + aplliques attente Est / Couloir : entrée Ouest					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2				P&O : applique Est w/ plafonnier / Couloir w/ plafonnier salle de jeu					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + bouton poussoir		2				P&O : applique Est w/ plafonnier / Couloir w/ plafonnier salle de jeu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
			Gaine phase / retour ?		8				Option boîtier dérivation pour applique P&O					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 2 i/o ?		4				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-12				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier attente ?		4				P&O : appliques en attente Est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient ?		-2				P&O : appliques en attente Est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille applique ?		-2				P&O : appliques en attente Est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple ?		-4				P&O : appliques en attente Est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Plafonniers Chambres		Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre / terre	2,5mm²	38,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre	2,5mm²	10					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 5 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Barrette phase ?		1				Option à l’intérieur du tableau					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Barrette neutre ?		1				Option à l’intérieur du tableau					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier 5 i/o (correction) ?		-1				Option à l’intérieur du tableau					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre (correction) ?		-10				Option à l’intérieur du tableau					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		4					0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Chambre P&O	Gaine retour / neutre	2,5mm²	16,5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur bouton poussoir		2				cf Interrupteur double applique Est w/ plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf Socle simple applique Est w/ plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salle de Jeu	Gaine retour / neutre	2,5mm²	18,4					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur bouton poussoir		1				cf. Interrupteur double Couloir w/ plafonnier salle de jeu + Interrupteur double Extérieur w/ plafonnier salle de jeu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		1				Extérieur w/ plafonnier salle de jeu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2				dont un partagé avec extérieur sud					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf. Socle simple Couloir w/ plafonnier salle de jeu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Chambre A	Gaine retour / neutre	2,5mm²	19,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur bouton poussoir		2				cf. Interrupteur double Ambre : applique + plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf. Socle simple Ambre : applique + plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Chambre K	Gaine retour / neutre	2,5mm²	19,3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur bouton poussoir		1				cf. Interrupteur double Keziah : applique + plafonnier					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		1				partagé avec extérieur est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf. Socle simple Keziah : applique + plafonnier / Socle déjà installé					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SdB + WC + Local technique + Sas		Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	2,5					0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WC	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	7,2					0	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour ?		2				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-3				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 2 i/o ?					Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SdB	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	9,5					0	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour ?		2				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-3				Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 2 i/o ?					Option boîtier dérivation					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Local technique	Gaine phase / terre / neutre		7,2					0	7,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 3 i/o		1				Option boîtier dérivation obligatoire					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sas	Gaine phase / terre / neutre		3					0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase		2,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / retour		5,6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		1				Partagé avec extérieurs					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Salon / Cuisine / Salle à manger / Couloir		Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	6					0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 15 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre	2,5mm²	6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 7 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cuisine (principal)	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3,9					0	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour	2,5mm²	8,5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				Partagé avec interrupteur bar					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		1				Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cuisine (évier)	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,5					0	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour	2,5mm²	10,7					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,7
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bar	Gaine phase / terre / neutre		5,1					0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour		8,5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				Partagé avec interrupteur Cuisine Principal					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille spot		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Couloir	Gaine phase / terre / neutre		3,6					0	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre		17,6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / retour		6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 6 i/o		1				Pour interrupteurs couloir, salon, salle à manger au sud					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		1				Inter entrée sas partagé avec inter salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur bouton poussoir		2				Inter limite couloir / couloir + inter bar					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		1				Inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1				Partagé avec interrupteur bouton poussoir salon entrée sas					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				Cf . Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier ou spot		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salon	Gaine phase / terre / neutre		6					0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre		24,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / retour		6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		3				inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger + inter bar partagé avec inter salle à manger + inter sud partagé avec inter salle à manger					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		0				cf. inter entrée sas partagé avec inter salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		0				cf. inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf. inter entrée sas partagé avec inter salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				Cf . Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		1				Inter sud partagé avec inter salle à manger + extérieur					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Salle à manger	Gaine phase / terre / neutre		4					0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / neutre		20,1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine retour / retour		6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		0				cf inter limite couloir / couloir partagé avec salle à manger + inter bar partagé avec inter salle à manger + inter sud partagé avec inter salle à manger					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + cf. inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				cf. partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / sas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Télérupteur unipôlaire		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Extérieur Nord / Ouest		Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre		10					0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 6 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur Nord Est	Gaine phase / terre / neutre		16,5					0	16,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour / neutre		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 2 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur nord					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille extérieur		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple extérieur		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur Nord	Gaine phase / terre / neutre		19,8					0	19,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation extérieur 3 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase		7,5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase / neutre		2,8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur nord					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur extérieur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur entrée sas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille extérieur		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple extérieur		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur entrée Sas	Gaine phase / terre / neutre		1,7					0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase		7,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase / neutre		2,8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				Partagé avec extérieur Ouest					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur extérieur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur entrée sas					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur Ouest	Gaine phase / terre / neutre		10,6					0	10,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation extérieur 3 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / navette / phase / neutre		2,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase / neutre		10,3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur Ouest					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur sud					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + extérieur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur Carport	Gaine phase / terre / neutre		8,4					0	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / retour		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Interrupteur extérieur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Extérieur Sud / Est		Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre		39					0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 3 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Extérieur Est	Gaine phase / retour		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		0				cf partagé avec extérieur est					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		0				cf. socle déjà installé					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Extérieur Sud	Boîtier dérivation 6 i/o		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / navette / phase / neutre		2,2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase / neutre		10,5					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur sud					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + extérieur					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		0				cf. Extérieur w/ plafonnier salle de jeu					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle double		0				cf. dont un partagé avec extérieur sud					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reste extérieur	Pompe de relevage	Différentiel	20A	1					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T extérieur		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Carport	Différentiel	20A					0	0	0	0	0	20A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise 2P+T extérieur		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	17,5					0	17,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reste salle de musique		Gaine phase / terre / neutre		29,6					0	29,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine navettes / phase		6					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Boîtier dérivation 4 i/o		3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Differentiel	20 A	1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	2A	1					0	0	0	0	0	2A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VMC	Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2P+T ?		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eclairage	Douille plafonnier		2					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		2					0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Disjoncteur 30mA		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reste cabanon		Disjoncteur 30mA		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	20A	1					0	0	0	0	0	20A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Différentiel	16A	1					0	0	0	0	0	16A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gaine phase / terre / neutre		10					0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Interrupteur simple / va-et-vient		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Douille plafonnier		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		1					0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ethernet			Gaine ethernet		91,3					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prise ethernet		14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Socle simple		14					0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tableau			Barrette phase					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Barrette neutre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Barre terre		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Disjoncteur 30mA		1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Débit semi-condensé
Prise 2P+T

## Débit condensé
Intitulé 1	Intitulé 2	Quantité	Unité
Gaine préfilée phase / neutre / terre	Section 2,5mm²	438,79	m
Gaine préfilée navettes / phase (2 violet / 1 noir)	Section 2.5mm²	32,4	m
Gaine préfilée retour / phase (1 rouge, 1 orange)	Section 2.5mm²	51,7	m
Gaines 4 fils ( ?, ?, bleu, vert/jaune)	Section 2,5mm²	37,1

Prise 2P+T		74	Unité