## Débit éclaté
2P+T
Ligne	Description	Sous-ligne	Type	Section ou protection	Longueur / Quantité	Longueur / Quantité majorée 10 %	Tarif unitaire	Total
1	Chambre P&O + Sud-Est Salle Manger + Nord Salle de Jeu		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	14,62	16,082	0,75 €	11,98 €
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Socle double		4	4,4	4,90 €	21,56 €
			Socle triple		1	1,1	6,05 €	6,66 €
			Décoration simple		1	1,1	1,80 €	1,98 €
			Décoration double		4	4,4	3,80 €	16,72 €
			Décoration triple		1	1,1	5,30 €	5,83 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
2	Chambre P&O Sud Est + Salle de Jeu + Chambre Ambre		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	17,51	19,261	0,75 €	14,35 €
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €
			Socle simple		6	6,6	1,10 €	7,26 €
			Socle double			0	4,90 €	0,00 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
3	Chambre Ambre + Chambre Keziah Sud & Est		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	20,17	22,187	0,75 €	16,53 €
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €
			Socle simple			0	1,10 €	0,00 €
			Socle double		5	5,5	4,90 €	26,95 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
4	Bureau + Chambre Keziah Ouest + Couloir		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,2	11,22	0,75 €	8,36 €
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Socle double		4	4,4	4,90 €	21,56 €
			Socle triple		1	1,1	6,05 €	6,66 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
5	Salle de bains + tableau électrique		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	2,8	3,08	0,75 €	2,29 €
			Prise 2P+T		4	4,4	4,55 €	20,02 €
			Socle double		2	2,2	4,90 €	10,78 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
6	Salle à manger + Salon		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	21,62	23,782	0,75 €	17,72 €
			Prise 2P+T		12	13,2	4,55 €	60,06 €
			Socle double		3	3,3	4,90 €	16,17 €
			Socle triple		2	2,2	6,05 €	13,31 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
7	Cuisine		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	15,4	16,94	0,75 €	12,62 €
			Prise 2P+T		10	11	4,55 €	50,05 €
			Socle double		3	3,3	4,90 €	16,17 €
			Socle quadruple		1	1,1	9,60 €	10,56 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
8	Frigo + Congélateur		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,65	11,715	0,75 €	8,73 €
			Prise 2P+T		2	1,1	4,55 €	5,01 €
			Socle double		1	1,1	4,90 €	5,39 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
9	Lave vaisselle		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	10,65	11,715	0,75 €	8,73 €
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
10	Four		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	7,9	8,69	0,75 €	6,47 €
			Sortie de câble		1	1,1	5,30 €	5,83 €
			Prise Four		0	0		0,00 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Différentiel	32A	1	1,1	15,00 €	16,50 €
11	Sèche linge (????)		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,75	6,325	0,75 €	4,71 €
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
12	Machine à laver		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	4,85	5,335	0,75 €	3,97 €
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Différentiel	20A	1	1,1	10,00 €	11,00 €
13	VMC		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3,45	3,795	0,75 €	2,83 €
			Prise 2P+T		1	1,1	4,55 €	5,01 €
			Socle simple		1	1,1	1,10 €	1,21 €
			Différentiel	2A	1	1,1	20,00 €	22,00 €
14	Volets motorisés 1		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,65	6,215
			Boîtier dérivation 4 i/o		1	1,1
			Différentiel	20A		0
		Sud-Ouest	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,5	6,05
			Gaine 4 fils	2,5mm²	3,3	3,63
			Moteur			0
			Interrupteur		2	2,2
					0
			Boîtier dérivation 3 i/o		1	1,1
		Ouest	Gaine 4 fils	2,5mm²	13,7	15,07
			Moteur			0
			Interrupteur		2	2,2
15	Volets motorisés 2		Différentiel	20A		0
		Nord + Chambre P&O	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	11,2	12,32
			Boîtier dérivation 5 i/o		1	1,1
			Gaine 4 fils		11,75	12,925
			Interrupteur		3	3,3
			Moteur			0
		Est	Gaine phase / terre / neutre		11,9	13,09
			Boîtier dérivation 4 i/o		1	1,1
			Gaine 4 fils		8,35	9,185
			Interrupteur		3	3,3
			Moteur			0
17	Salle de musique		Disjoncteur 30mA ?		1	1,1
18	Cabanon		Disjoncteur 30mA ?

Eclairage
Ligne	Description	Sous-ligne	Type	Section ou protection	Longueur / Quantité	Longueur / Quantité majorée 10 %	Tarif unitaire	Total	Note
1	Appliques Chambres Plafonnier Bureau Couloir		Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3
			Boîtier dérivation 3 i/o		1
			Différentiel	16A	1
		Appliques K + A + Plafonnier Bureau	Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	23,47
			Boîtier dérivation 2 i/o ?		3				Option boîtier dérivation
			Douille applique		3
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		3
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + bouton poussoir		2				Keziah : applique + plafonnier / Ambre : applique + plafonnier
			Gaine phase / retour ?	2,5mm²	5				Option boîtier dérivation
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?	2,5mm²	-9				Option boîtier dérivation
		Appliques P + O + Plafonnier Couloir	Boîtier dérivation 8i/o		1
			Gaine phase / terre / neutre		24,9
			Gaine navettes / phase		2,1
			Gaine navettes / retour		1,8
			Douille applique		1
			Douille plafonnier		4
			Socle simple		5				Socles pour douilles
			Interrupteur simple / va-et-vient		6
			Socle simple		4				P&O : applique Ouest + aplliques attente Est / Couloir : entrée Ouest
			Socle simple		2				P&O : applique Est w/ plafonnier / Couloir w/ plafonnier salle de jeu
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + bouton poussoir		2				P&O : applique Est w/ plafonnier / Couloir w/ plafonnier salle de jeu
			Gaine phase / retour ?		6,8				Option boîtier dérivation pour applique P&O
			Boîtier dérivation 2 i/o ?		4				Option boîtier dérivation
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-12				Option boîtier dérivation
			Boîtier attente ?		4				P&O : appliques en attente Est
			Interrupteur simple / va-et-vient ?		-2				P&O : appliques en attente Est
			Douille applique ?		-2				P&O : appliques en attente Est
			Socle simple ?		-4				P&O : appliques en attente Est
2	Plafonniers Chambres		Différentiel	16A	1
			Gaine retour / neutre / terre	2,5mm²	38,1
			Gaine retour / neutre	2,5mm²	10
			Boîtier dérivation 5 i/o		1
			Barrette phase ?		1				Option à l’intérieur du tableau
			Barrette neutre ?		1				Option à l’intérieur du tableau
			Boîtier 5 i/o (correction) ?		-1				Option à l’intérieur du tableau
			Gaine retour / neutre (correction) ?		-10				Option à l’intérieur du tableau
			Douille plafonnier		4
			Socle simple		4
		Chambre P&O	Gaine retour / neutre	2,5mm²	16,5
			Interrupteur bouton poussoir		2				cf Interrupteur double applique Est w/ plafonnier
			Socle simple		2
			Socle simple		0				cf Socle simple applique Est w/ plafonnier
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Télérupteur unipôlaire		1
		Salle de Jeu	Gaine retour / neutre	2,5mm²	18,4
			Interrupteur bouton poussoir		1				cf. Interrupteur double Couloir w/ plafonnier salle de jeu + Interrupteur double Extérieur w/ plafonnier salle de jeu
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		1				Extérieur w/ plafonnier salle de jeu
			Socle simple		2				dont un partagé avec extérieur sud
			Socle simple		0				cf. Socle simple Couloir w/ plafonnier salle de jeu
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Télérupteur unipôlaire		1
		Chambre A	Gaine retour / neutre	2,5mm²	19,1
			Interrupteur bouton poussoir		2				cf. Interrupteur double Ambre : applique + plafonnier
			Socle simple		2
			Socle simple		0				cf. Socle simple Ambre : applique + plafonnier
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Télérupteur unipôlaire		1
		Chambre K	Gaine retour / neutre	2,5mm²	19,3
			Interrupteur bouton poussoir		1				cf. Interrupteur double Keziah : applique + plafonnier
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		1				partagé avec extérieur est
			Socle simple		1
			Socle simple		0				cf. Socle simple Keziah : applique + plafonnier / Socle déjà installé
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Télérupteur unipôlaire		1
3	SdB + WC + Local technique + Sas		Différentiel	16A	1
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	2,5
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
		WC	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	7,2
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		1
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
			Gaine phase / retour ?		1,7				Option boîtier dérivation
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-3				Option boîtier dérivation
			Boîtier dérivation 2 i/o ?					Option boîtier dérivation
		SdB	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	9,5
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		1
			Douille plafonnier		2
			Socle simple		2
			Gaine phase / retour ?		1,7				Option boîtier dérivation
			Gaine phase / terre / neutre (correction) ?		-3				Option boîtier dérivation
			Boîtier dérivation 2 i/o ?					Option boîtier dérivation
		Local technique	Gaine phase / terre / neutre		7,2
			Boîtier dérivation 3 i/o		1				Option boîtier dérivation obligatoire
			Gaine phase / retour		1,7
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		1
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
		Sas	Gaine phase / terre / neutre		3
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Gaine navettes / phase		2,2
			Gaine navettes / retour		5,6
			Interrupteur simple / va-et-vient		2
			Socle simple		1
			Socle triple		1				Partagé avec extérieurs
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
4	Salon / Cuisine / Salle à manger / Couloir		Différentiel	16A	1
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	6
			Boîtier dérivation 15 i/o		1
			Gaine retour / neutre	2,5mm²	6
			Boîtier dérivation 7 i/o		1
		Cuisine (principal)	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	3,9
			Gaine phase / retour	2,5mm²	8,2
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				Partagé avec interrupteur bar
			Socle triple		1				Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
		Cuisine (évier)	Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	5,5
			Gaine phase / retour	2,5mm²	10,4
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		1
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
		Bar	Gaine phase / terre / neutre		5,1
			Gaine phase / retour		8,2
			Interrupteur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				Partagé avec interrupteur Cuisine Principal
			Socle triple		0				Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon
			Douille spot		2
			Socle simple		2
		Couloir	Gaine phase / terre / neutre		3,6
			Gaine retour / neutre		17,6
			Gaine retour / retour		6
			Boîtier dérivation 6 i/o		1				Pour interrupteurs couloir, salon, salle à manger au sud
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		1				Inter entrée sas partagé avec inter salon
			Interrupteur bouton poussoir		2				Inter limite couloir / couloir + inter bar
			Socle double		1				Inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon
			Socle simple		1				Partagé avec interrupteur bouton poussoir salon entrée sas
			Socle triple		0				Cf . Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon
			Douille plafonnier ou spot		2
			Socle simple		2
			Télérupteur unipôlaire		1
		Salon	Gaine phase / terre / neutre		6
			Gaine retour / neutre		24,1
			Gaine retour / retour		6
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		3				inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger + inter bar partagé avec inter salle à manger + inter sud partagé avec inter salle à manger
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		0				cf. inter entrée sas partagé avec inter salon
			Socle double		0				cf. inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon
			Socle simple		0				cf. inter entrée sas partagé avec inter salon
			Socle triple		0				Cf . Partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / salon
			Socle double		1				Inter sud partagé avec inter salle à manger + extérieur
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
			Télérupteur unipôlaire		1
		Salle à manger	Gaine phase / terre / neutre		4
			Gaine retour / neutre		20,1
			Gaine retour / retour		6
			Interrupteur double : bouton poussoir / bouton poussoir		0				cf inter limite couloir / couloir partagé avec salle à manger + inter bar partagé avec inter salle à manger + inter sud partagé avec inter salle à manger
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + cf. inter limite couloir / couloir partagé avec inter salle à manger et inter salon
			Socle triple		0				cf. partagé avec interrupteur bar / salle à manger / couloir / sas
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1
			Télérupteur unipôlaire		1
5	Extérieur Nord / Ouest		Différentiel	16A	1
			Gaine phase / terre / neutre		10
			Boîtier dérivation 6 i/o		1
		Extérieur Nord Est	Gaine phase / terre / neutre		16,5
			Gaine phase / retour / neutre		1,7
			Boîtier dérivation 2 i/o		1
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur nord
			Douille extérieur		2
			Socle simple extérieur		2
		Extérieur Nord	Gaine phase / terre / neutre		19,8
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Boîtier dérivation extérieur 3 i/o		1
			Gaine navettes / phase		7,5
			Gaine navettes / phase / neutre		2,8
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur nord
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs
			Interrupteur extérieur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur entrée sas
			Douille extérieur		2
			Socle simple extérieur		2
		Extérieur entrée Sas	Gaine phase / terre / neutre		1,7
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Gaine navettes / phase		7,2
			Gaine navettes / phase / neutre		2,8
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				Partagé avec extérieur Ouest
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs
			Interrupteur extérieur double : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur entrée sas
			Douille extérieur		1
			Socle simple extérieur		1
		Extérieur Ouest	Gaine phase / terre / neutre		10,6
			Boîtier dérivation 4 i/o		1
			Boîtier dérivation extérieur 3 i/o		1
			Gaine navettes / navette / phase / neutre		2,2
			Gaine navettes / phase / neutre		10,3
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur Ouest
			Socle triple		0				cf. partagé avec extérieurs
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		1				partagé avec extérieur sud
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + extérieur
		Extérieur Carport	Gaine phase / terre / neutre		8,4
			Gaine phase / retour		1,7
			Interrupteur extérieur simple / va-et-vient		1
			Douille extérieur		1
			Socle simple extérieur		1
6	Extérieur Sud / Est		Différentiel	16A	1
			Gaine phase / terre / neutre		39
			Boîtier dérivation 3 i/o		1
		Extérieur Est	Gaine phase / retour		2
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		0				cf partagé avec extérieur est
			Socle simple		0				cf. socle déjà installé
			Douille extérieur		1
			Socle simple extérieur		1
		Extérieur Sud	Boîtier dérivation 6 i/o		1
			Gaine navettes / navette / phase / neutre		2,2
			Gaine navettes / phase / neutre		10,5
			Interrupteur double avec témoin : simple / va-et-vient + simple / va-et-vient		0				cf. partagé avec extérieur sud
			Socle double		0				cf. inter sud partagé avec salle à manger + extérieur
			Interrupteur double : simple / va-et-vient avec témoin + bouton poussoir		0				cf. Extérieur w/ plafonnier salle de jeu
			Socle double		0				cf. dont un partagé avec extérieur sud

	Reste extérieur	Pompe de relevage	Différentiel	20A	1
			Prise 2P+T extérieur		1
		Carport	Différentiel	20A
			Prise 2P+T extérieur		2
			Gaine phase / terre / neutre	2,5mm²	17,5

	Reste salle de musique		Gaine phase / terre / neutre		29,6
			Gaine navettes / phase		6
			Boîtier dérivation 4 i/o		3
			Differentiel	20 A	1
			Différentiel	2A	1
			Différentiel	16A	1
		VMC	Socle simple		1
			2P+T ?		1
		Eclairage	Douille plafonnier		2
			Socle simple		2
			Disjoncteur 30mA		1

	Reste cabanon		Disjoncteur 30mA		1
			Différentiel	20A	1
			Différentiel	16A	1
			Gaine phase / terre / neutre		10
			Interrupteur simple / va-et-vient		1
			Socle simple		1
			Douille plafonnier		1
			Socle simple		1

Ethernet			Gaine ethernet		91,3
			Prise ethernet		14
			Socle simple		14

Tableau			Barrette phase
			Barrette neutre
			Barre terre		1
			Disjoncteur 30mA		1

## Débit condensé
Intitulé 1	Intitulé 2	Quantité	Unité
Gaine préfilée phase / neutre / terre	Section 2,5mm²	438,79	m
Gaine préfilée navettes / phase (2 violet / 1 noir)	Section 2.5mm²	32,4	m
Gaine préfilée retour / phase (1 rouge, 1 orange)	Section 2.5mm²	=